Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

о приемке в монтаж силового трансформатора*

№_____________________                                             «___»_______________20___г.

Мощность____________________кВА,                    ВН_______________________кВ,

СН__________________________кВ,                       НН_______________________кВ,

завод-изготовитель____________,                            тип_________________________,

заводской номер______________,                             дата выпуска_________________

дата прибытия на площадку «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель электромонтажной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

проверили состояние трансформатора и условия, необходимые для приемки его в монтаж, и установили:

1. Комплектность:

а) комплект технической документации завода-изготовителя (заводская документация) на трансформатор по перечню ГОСТ 11677-85 (п.5.15):есть_________

(есть, нет)

отсутствуют документы: _______________________________________________

(наименование документов)

б) трансформатор: укомплектован________________________________________

(укомплектован, не полностью укомплектован

_____________________________________________________________________________________________

узлами, приборами и деталями согласно требованиям технической

_____________________________________________________________________________________________документации-демонтажной ведомости завода-изготовителя)

К трансформатору не поставлены:__________________________________________

2. Состояние трансформатора и его узлов:

а) результаты внешнего осмотра трансформатора и его узлов (отсутствие вмятин и других повреждений на баке трансформатора, вводах, расширителе, радиаторах, оборудовании систем охлаждения и др.):нет__________________________________

б) результаты проверки герметичности трансформатора при внешнем осмотре:

сохранность пломб на всех кранах для масла и герметизированных заглушках_____

_______________________________________________________________________

(отсутствие течи масла из бака трансформатора и узлов,

_____________________________________________________________________________________________

заполненных маслом)

наличие избыточного давления газа (для трансформаторов, поступающих с завода-изготовителя без масла)___________________________________________________

3. Обеспеченность условий для монтажа трансформатора:

а) строительная часть (фундамент под трансформатор, монтажная площадка, подъездные пути и др.) выполнена согласно проекту №________________________

__принята_____________монтажной организацией по акту №    от   (принята, не принята)

(принята, не принята

Не закончено строительством______________________________________________

(перечислить неоконченные работы)

б) обеспеченность трансформатора маслом:

согласно паспорту в трансформаторе используется масло______________________

(наименование стандарта, ТУ, пробивное напряжение)

всего требуется масла (с учетом расхода на технологические нужды)___________т.

имеется в трансформаторе______________________т.

недостающее количество масла__________________т.

будет поставлено застройщиком/заказчиком_____________________

(дата)

в) застройщиком/заказчиком выполнены условия ГОСТ 11677-75 и подтверждается возможность монтажа трансформатора без ревизии активной части и без сушки.

г) согласно п.3.197 СНиП 3.05.06-85 к настоящему акту прилагаются:

- акт осмотра трансформатора и демонтированных узлов после его транспортирования с предприятия-изготовителя;

- акт перевозки трансформатора к месту монтажа;

- акт выгрузки трансформатора.

Перечисленные документы оформляются застройщиком/заказчиком.

4. Заключение о пригодности к монтажу: пригоден к монтажу________________________

_______________________________________________________________________

Сдал:

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Принял:

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации_____________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Трансформатор принят на хранение

материально-ответственным лицом_________________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

__________________

*составляется для трансформаторов мощностью более 2500 кВА