## 

**АКТ ПРОВЕРКИ НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ КРЮКОВ ПОД ЛЮСТРЫ И СВЕТИЛЬНИКИ**

*24 апреля 2003 года*

Мы, нижеподписавшиеся:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| технический надзор Заказчика | ***инженер Бобров В. Н.*** | | |
| представитель Генподрядчика | | ***начальник участка Сирдин К. Л.*** | |
| и представитель монтажной организации | | | ***начальник участка Тухватуллин О. В.*** |

подписали настоящий акт о нижеследующем:

ООО «ЛЕВ» были выполнены работы по электротехнической части жилого дома по адресу СМР кв. 46 корпус 22, 22А., предусмотренные проектом крюки под люстры и светильники установлены и проверены на прочность посредством подвешивания груза 50 кг весом. Проверенное соответствует [ПУЭ](file:///C:\Users\Андрей\Desktop\Исполнительная%20в%20строительстве\Сети\Електрика\1667.htm) и другим строительным нормам.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический надзор Заказчика |  | | | */В. Бобров* |
|  | (подпись) | | |  |
| Представитель Генподрядчика | |  | | */К. Сирдин* |
|  | | (подпись) | |  |
| Представитель монтажной организации | | |  | /*О. Тухватуллин* |
|  | | | (подпись) |  |