##

**АКТ ПРОВЕРКИ НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ КРЮКОВ ПОД ЛЮСТРЫ И СВЕТИЛЬНИКИ**

*24 апреля 2003 года*

Мы, нижеподписавшиеся:

|  |  |
| --- | --- |
| технический надзор Заказчика | ***инженер Бобров В. Н.*** |
| представитель Генподрядчика | ***начальник участка Сирдин К. Л.*** |
| и представитель монтажной организации | ***начальник участка Тухватуллин О. В.*** |

подписали настоящий акт о нижеследующем:

ООО «ЛЕВ» были выполнены работы по электротехнической части жилого дома по адресу СМР кв. 46 корпус 22, 22А., предусмотренные проектом крюки под люстры и светильники установлены и проверены на прочность посредством подвешивания груза 50 кг весом. Проверенное соответствует [ПУЭ](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%5C%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8%5C%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C1667.htm) и другим строительным нормам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технический надзор Заказчика |  | */В. Бобров* |
|   | (подпись) |   |
| Представитель Генподрядчика |  | */К. Сирдин* |
|   | (подпись) |   |
| Представитель монтажной организации |  | /*О. Тухватуллин* |
|   | (подпись) |   |