## АКТ ПРОВЕРКИ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ПРАВИЛЬНОСТЬ МОНТАЖА УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Электромонтажная организация |
|   |   |
| Адрес: |   |
|   |

 |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Предприятие: |   |
| Объект: |   |
| Лист № |   |

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*г.* |

**Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных аппаратов**

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:

|  |
| --- |
|  |

Представитель электромонтажной организации:

|  |
| --- |
|  |

Провела осмотр смонтированной осветительной сети. В результате установлено:

– сеть освещения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № столба | Марка светильника | Мощность, Вт | Источник питания | № группы | Кол-во | Результат проверки |
| 1-8 | S40/4 опора «Сабонис», G 400 PMF | 80 | ГРЩ | А | 8 | норма |
| 8-16 | S40/4 опора «Сабонис», G 400 PMF | 80 | ГРЩ | В | 8 | норма |
| 16-23 | S40/4 опора «Сабонис», G 400 PMF | 80 | ГРЩ | С | 7 | норма |

1. Расключение групповых щитов по фазам выполнено в ГРЩ и токоприемников в помещениях в групповых щитах согласно проекта, выполненного:

|  |
| --- |
|  |

2. Выключатели расположены в фазных проводах

3. Подключение светильников и остальных стационарных токоприемников с металлическими корпусами выполнено по 3-5 проводной схеме с учетом требований глав 1.7 и 7.1 [ПУЭ](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%5C%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8%5C%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C1667.htm)-98

Все светильники, стационарные токоприемники функционируют нормально.

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель электромонтажной организации |  |
|   |   |
| Представитель Заказчика |  |