Акт приемки телефонной канализации

| г. Санкт-Петербург | 22.06.2000 г. |
| --- | --- |

| Объект: | «Жилой дом» кор. 41 кв. 65 СПЧ |
| --- | --- |
| Заказчик: | ЗАО «Строительный трест» |
| Подрядчик: | АОЗТ «РАНТ» |

Рабочая техническая комиссия в составе:

| Председателя (заказчик) | Зименков В. Е. |
| --- | --- |
| и членов комиссии (подрядчик) | Кузнецов Ю. Н. |
| главный инженер филиала ОАО ПТС «ПТУ» | Абдуллин Ж. X. |
| начальник техн. отд. филиала ОАО ПТС «ПТУ» | Тайц Г. Е. |
| начальник ЛКЦ 2 филиала ОАО ПТС «ПТУ» | Потапов А. В. |
| инженер гр. ЛТУ ЛКЦ 2 филиал ала ОАО ПТС «ПТУ» | Рудакова И. В. |
| инженер ЛКЦ 2 филиала ОАО ПТС «ПТУ» | Шпаковский В. Г. |

произвела освидетельствование сооружений связи с целью установления готовности их к вводу в эксплуатацию и определения качества выполненных строительно-монтажных работ.

К освидетельствованию предъявлены следующие сооружения:

телефонная канализация

Кроме того, предъявлена исполнительная документация, выполненная на основе проектной документации (рабочих чертежей) с учетом принятых и согласованных в законном порядке изменений.

В результате обследования комиссия установила:

1. Состав и объем предъявленных к освидетельствованию линейных сооружений соответствует исполнительной документации и Техническим условиям №  ОСП-12/367 от 29.10.99 г.

2. Объем выполненных работ характеризуется следующими данными:

установлены колодцы ККС-3 = 2 шт, проложена 4-х ветвевая канализация

l=384 мп (трубы Ø100)

3. Технические параметры предъявленных сооружений соответствуют нормам.

| 4. Следующие замечания: | нет |
| --- | --- |

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке телефонную канализацию дома считать    принятой    в эксплуатацию.

| Председатель | Зименков В. Е. |
| --- | --- |
| Подрядчик | Кузнецов Ю. И. |
| Главный инженер филиала | Абдуллин Ж. X. |
| Начальник технического отдела | Тайц Г. Е. |
| Начальник ЛКЦ | Потапов А. В. |
| Инженер гр. ЛТУ | Рудакова И. В. |
| Инженер ЛКЦ | Шпаковский В. Г. |