Объект_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

АКТ

приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей

№_____________________                                             «___»_______________200__г.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель электромонтажной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр и проверку выполненных__________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство)

сооружений для прокладки кабелей.

1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты:_________________________

_______________________________________________________________________

(траншеи, каналы, туннели,блоки кабельной канализации)

2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным___________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, №№ чертежей рабочей документации)

3. Отступления от проекта___нет______________________________________________

(перечислить)

согласованы_____________________________________________________________

(наименование проектной организации)

4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей)___выполнена_______________________

(выполнена, не выполнена)

согласно проекту.

5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ-98, постель выполнена из__________________________толщиной слоя___________мм, пересечение дорог выполнено в трубах__________________на глубине________мм,

(материал)

соединение и окраска труб_________________________________________________

(способ выполнения)

Траншея подготовлена к прокладке кабеля.

6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках колодцев установлены.

7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены____________________

_______________________________________________________________________

8. Дренаж выполнен по проекту.

9. Особые замечания_____нет________________________________________________

_______________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Объекты, перечисленные в п.1 настоящего акта, считать принятыми под монтаж кабелей.

Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок трасс.

Представитель застройщика/заказчика______________________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, иниц., подпись)

Представитель электромонтажной организации_______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль______________________________

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)