Акт технической приемки общесплавной канализации

| г. Санкт-Петербург | «26» июня 2000 г. |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей:

| от | С-3 РЭКС зам. начальника Коротченко В.Н. |
| --- | --- |
| от застройщика | АОЗТ «РАНТ» главный инженер Кузнецов Ю. Н. |
| от подрядной организации | ЗАО «УНР-394М» главный инженер Жилин А. Н. |

Произвели осмотр наружной            общесплавной            канализационной сети; от 13 до

12 протяженностью 4,5 п.м. ж/б Ø250

| от 13 до Д7 « 7,0 |  |
| --- | --- |
| от 12 до 11 « 23,60 |  |
| от 11 до Д6 « 9,0 |  |
| от 11 до 10 « 3,65 |  |

При приемке предъявлена следующая документация:

1. Утвержденный рабочий проект    общесплавной    канализации     от 02.11.99 № 7723-ПР

2. Исполнительный чертеж проложенной канализации в   3   экз.

3.         Акты на скрытые работы            1  шт.

4. Справка о балансовой стоимости проложенной канализации от ___________________г. в сумме______________________________________________________________руб.

Работы начаты    январь     1999 г., закончены    июнь    2000 г.

Комиссия установила, что    общесплавная     канализация протяженностью    104,25    с железобетонными колодцами в количестве 12 шт.

Стоимостью _____________обеспечивающая корпуса №   41   выполнены в соответствии с утвержденным проектом и исполнительной схемой и считает допущенной к эксплуатации

Представители:

| С-3 РЭКС | /Коротченко В. Н. |
| --- | --- |
| «РАНТ» | /Кузнецов Ю. Н. |
| УНР-394 | /Жилин А. Н. |